MEMORIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS Y/O SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A BASE DE AGUA

Nota 1: El presente formato únicamente es válido si dentro del proceso de obtención de LUAE han sido solicitados los sistemas por parte del CB-DMQ.

Nota 2: El presente formato no es válido para el trámite de obtención de Visto Bueno de Planos.

Todos los trámites de revisión y asesoría por parte del CB-DMQ son gratuitos

| Identificación del Establecimiento (los datos deben coincidir con los datos del trámite LUAE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación del Predio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parroquia: |  |  |  |  | Área del Terreno: |  |  |  |  |  |
| N° de trámite LUAE |  |  |  |  | Predio: |  |  |  |  |  |
| Datos Técnicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocupación: |  |  |  | Construcción Total (Área Bruta): |  |  |  |  |  | m2 |
| Número de Plantas : |  |  |  | Incluye Numero de subsuelos: |  |  |  |  |  |  |
| Representante Legal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  | Teléfono Convencional: |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  | Teléfono Móvil: |  |  |  |  |  |  |

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

Se verificará su ubicación en los planos presentados. Norma a cumplir NFPA 72 última versión en español. El sistema de detección y alarma contará con: dos fuentes de suministro de energía independientes y confiables, con cableado y canalización específico para sistemas de detección y alarma de incendios, no se permite cables telefónicos ni para redes informáticas.

## Panel De Control Para Sistema De Detección Y Alarma (La ubicación debe ser en un área permanentemente vigilada)

| ## Ubicación | ## Altura de instalación (m) |
| --- | --- |

## Autonomía del sistema de detección (La fuente principal de alimentación del Panel de Control, será el suministro eléctrico del establecimiento)

| Tipo | Especificaciones |
| --- | --- |
| Fuente alterna de energía | Detallar si son baterías, UPS, etc. |
| Duración en horas de la fuente alterna | AL MENOS 24 HORAS |

## Iniciación Manual (Estaciones Manuales)

| ## Cantidad | ## Ubicación | ## Altura máxima (m) |
| --- | --- | --- |

## Detectores automáticos de incendio

| ## Tipo | ## Altura máxima (m) | ## Long. de separación (m) | ## Especificación del detector |
| --- | --- | --- | --- |

## Aparatos de notificación

| Aparato | Descripción |
| --- | --- |
|  | Detallar si son sirenas, luces estroboscópicas, etc. |

Nota 3: Todo el cableado del sistema de detección y alarma de incendios será TIPO ANTIFLAMA específico para sistemas de protección contra incendios.

Nota 4: Toda la canalización del sistema de detección alarma será metálica.

Nota 5: Todo el diseño e instalación serán de acuerdo a la Regla Técnica Metropolitana RTQ6 y la NFPA 72.

SISTEMAS EXTINCIÓN A BASE DE AGUA

## Sistema de tubería vertical y/o rociadores automáticos

La edificación contará con un sistema de extinción a base de agua, independiente al sistema de consumo sanitario, el diseño e instalación deberán cumplir lo establecido en la Regla Técnica Metropolitana RTQ7, NFPA 14 (conexiones de manguera) y la NFPA13 (rociadores).

LA BOMBA PRINCIPAL A INSTALARSE SERA UNA BOMBA CERTIFICADA PARA INCENDIOS.-.

## Autonomía del sistema de extinción a base de agua

| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente alterna de energía |  | Detallar si es generador eléctrico o la bomba es con motor de combustión |  |  |  |
| Alimentación eléctrica SI/NO |  |  |  |  |  |
| Impulsada por motor combustión interna Diésel |  |  |  |  |  |
| Variables para el Cálculo Hidráulico |  |  |  |  |
| Conexiones de manguera | Caudal de diseño: |  |  | GPM |
|  | Presión de diseño (Punto más desfavorable): |  |  | PSI |
| Sistema de Rociadores | Área de diseño: |  |  | m2 o (ft)2 |
|  | Clasificación del Riesgo: |  |  |  |
|  | Densidad de descarga: |  |  | GPM/ft2 |
|  | Factor de descarga (K): |  |  | GPM/PSI1/2 |
|  | Caudal de diseño: |  |  | GPM |
|  | Presión de diseño: |  |  | PSI |
| Caudal total (Sistema Combinado): |  |  |  | GPM |
| Longitud | Recorrido Vertical: |  |  | m o (ft) |
|  | Recorrido Horizontal: |  |  | m o (ft) |
| Perdidas | Por Fricción: |  |  | m o (PSI) |
|  | Menores: |  |  | m o (PSI) |
| Cabeza Dinámica Total (TDH): |  |  |  | m o (PSI) |

| Componentes | Material | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Matriz Principal |  |  |
| Tuberías secundarias y ramales |  |  |
| Tubería de purga o drenaje |  |  |

Las conexiones de manguera clase II se instalarán en sitios visibles y accesibles sin obstaculizar las vías de evacuación y con sus respectivas instrucciones de uso, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

| Especificaciones de las conexiones de mangueras |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número total a instalar: |  | Unidades |
| Altura de Instalación: |  | metros a la conexión de manguera |

## Boca de impulsión

### La edificación contara con boca de impulsión para la conexión del cuerpo de bomberos de acuerdo a las siguientes especificaciones:

| Especificaciones de la Boca de Impulsión (Siamesa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número total a instalar: |  |  | Unidades |
| Ubicación | Fachada: |  |  |
|  | Altura: |  | cm del piso terminado |
| Generales y Accesorios: | Diámetro: | 2 ½ Pulgadas doble salida |  |
|  | Tipo de Rosca: | NST Interna |  |
|  | Tapas protección |  |  |
|  | Válvula Check |  |  |

## Condiciones de instalación de los Rociadores Automáticos

| ## Clasificación del riesgo | ## Ocupación | ## Tipo de rociador | ## Altura máx. | ## Longitud de separación (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nota 6: La soportería y arriostramiento de los sistemas de protección contra incendios a base de agua serán instaladas de acuerdo a NFPA13 - NFPA 14.

## Bombas contra incendio

| Especificaciones para el sistema de presión de la red contra incendios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bomba Principal: | Caudal Total(Capacidad Nominal): |  | GPM |
|  | Cabeza Dinámica Total (TDH): |  | m o (PSI) |
|  | Potencia: |  | HP |
|  | Tipo de Bomba: |  |  |
|  | Tipo de Succión: |  |  |
|  | Tipo de energía del Impulsor: |  |  |
|  | MARCA |  |  |
|  | MODELO |  |  |
| Bomba Auxiliar (Jockey) | Capacidad Nominal(Caudal): |  | GPM |
|  | Presión: |  | m o (PSI) |
|  | Potencia: |  | HP |

Nota 7: Los anclajes y soportería de la bomba contra incendios cumplirá lo establecido en NFPA 20.

## Suministro de agua

El suministro de agua será independiente a la red pública y el dimensionamiento de la reserva de agua contraincendios será realizada bajo las siguientes consideraciones:

| Especificaciones de la fuente de suministro de agua contra incendio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caudal total del sistema de extinción: |  |  | GPM |
| Tiempo mínimo de suministro: |  |  | min |
| Volumen exclusivo para | Combate de incendios: |  | m3 |

| El abajo firmante ha solicitado se apruebe el estudio del Sistema de Prevención y Protección de Incendios. ___________________________________ Firma del Representante Legal del establecimiento |  | El abajo firmante declara que el presente estudio cumple con las Leyes, Reglamentos y Reglas Técnicas vigentes. ___________________________________ Firma del Profesional Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  | Profesional Responsable: |  |
| C.C./Pasaporte: |  | C.C./Pasaporte: |  |
| Dirección Actual: |  | Cert. Senescyt: |  |
| Teléfono: |  | Teléfono: |  |
| E-mail: |  | E-mail: |  |

ADJUNTOS

DOCUMENTACIÓN

- Ficha técnica de bomba contra incendios con curva

PLANOS DE ESTUDIOS ESPECIALES

Los planos de estudios especiales deberán contener la siguiente información:

- La cantidad de elementos y accesorios deberán coincidir con los detallados en la presente memoria técnica.

- La identificación del sistema contra incendios es de color rojo.

- Se encuentra los planos a una escala normalizada y cotas de referencia (planos digitales).

- Cuadro de simbología general.

- En rotulado de planos se indica: nombre y dirección del establecimiento, predio, nombres del propietario y profesional responsable, número total de láminas (ejemplo EE1/2; EE2/2).

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

- Ubicación del Panel de control en planta.

- Cobertura de detectores humo/calor en planta.

- Ubicación de detectores humo/calor en planta.

- Detalle de en corte arquitectónico con la disposición de los detectores ubicados en techos y/o cubiertas bajo NFPA 72.

- Ubicación de estaciones manuales.

- Ubicación de luces estroboscópicas.

- Ubicación de la sirena o difusor de sonido.

SISTEMA DE TUBERÍA CLASE II

- Trazado de tuberías principales y ramales, con su nomenclatura, diámetros.

- Ubicación de cuarto de bombas compartimentado y equipado con detector de humo, lámpara de emergencias y extintor.

- Ubicación de cuarto de generador compartimentado y equipado con detector de humo, lámpara de emergencias y extintor.

- Ubicación de estaciones de manguera en planta.

- Ubicación de boca de impulsión accesible en planta.

- Coberturas de estaciones de manguera a instalar.

SISTEMA DE ROCIADORES

- Trazado de tuberías principales, montantes y ramales, con su nomenclatura, diámetros.

- Presenta detalle de estación de control de rociadores según NFPA 13.

- Presenta detalle de ubicación de rociadores en cubiertas inclinadas/curvas y para almacenamiento, altura del mismo.

- Ubicación de estación de control de rociadores en cada planta.

- Ubicación de cuarto de bombas compartimentado y equipado	con detector de humo, lámpara de emergencias y extintor.

- Ubicación de cuarto de generador compartimentado y equipado con detector de humo, lámpara de emergencias y extintor.

- Ubicación de boca de impulsión accesible en planta.

- Indicar la cobertura de rociadores en la totalidad.